Результати

виконання тестового Завдання № 2 ППТ 14

КіЛькісне визначення еналаприлу малеату МЕТОДОМ

потенціометричного титрування

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестового зразка (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |

Обладнання, що використовувалось:

| Модель та виробник ваг |  |
| --- | --- |
| Параметри ваг за паспортом | Збіжність ______________ | Лінійність________________ |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація ваг? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності |
|  | … | … |
| Модель та виробник сушильної шафи |  |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація шафи? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: коротко опишіть процедуру кваліфікації |  |
| Прилад для титрування | □ Вольтметр | □ Автоматичний титратор |
| Модель та виробник |  |  |
| Дата метрологічної повірки |  |  |
| Система електродів, що використовувалась |  |  |
| Об’єм бюретки, мл |  |  |
| Невизначеність об’єму бюретки (якщо застосовно) |  |  |
| Чи проводилась кваліфікація бюретки/приладу? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності |
|  | … | … |

Результати визначення

Умови визначення втрати в масі при висушуванні:

| Параметри бюксів (діаметр/висота), мм |  |
| --- | --- |
| Висота шару речовини у бюксі, мм |  |
| Температура за якої проводили висушування, °С |  |

Результати визначення втрати в масі при висушуванні:

| № п/п | Маса бюкса, пустого, г | Маса бюкса з наважкою ТЗ, г | Маса бюкса з ТЗ після висушування, г | Втрата в масі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Середнє значення втрати в масі при висушуванні |  |
| SD, % |  |

Умови стандартизації титранту:

| Дата стандартизації титранту |  |
| --- | --- |
| Чи здійснювались процедури з доведення калію гідрофталату до необхідної кондиції | □ Так _________________________________ □ Ні (процедура, дата) |
| Об’єм розчинника, мл |  |
| Час розчинення, хв |  |
| Об’єм порцій титранту на початку титрування, мл |  |
| Об’єм порцій титранту поблизу точки еквівалентності, мл |  |
| Час між додаванням порцій титранту поблизу точки еквівалентності, сек або значення дрифту, мВ/хв |  |
| Час, що витрачено на титрування однієї проби, хв |  |

Результати стандартизації титранту:

| № п/п | Маса наважки речовини для стандартизації титранту, m, г | Об’єм титранту, витрачений на титрування, V, мл | Концентрація титранту, С, моль/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення концентрації титранту, моль/л |  |
| Відносне стандартне відхилення середнього, , % |  |
| Поправковий коефіцієнт, К |  |

Умови кількісного визначення еналаприлу малеату:

| Об’єм розчинника, мл |  |
| --- | --- |
| Час розчинення субстанції, хв |  |
| Об’єм порцій титранту на початку титрування, мл |  |
| Об’єм порцій титранту поблизу точки еквівалентності, мл |  |
| Час, що витрачено на титрування однієї проби, хв |  |
| Вкажіть інші параметри титрування згідно використовуваного обладнання, що на Ваш розсуд є важливими для даного визначення |  |

Результати кількісного визначення еналаприлу малеату:

| № п/п | Маса наважки ТЗ, m, г | Об’єм титранту, витрачений на титрування, V, мл | Вміст C24H32N2O9, Х’, % | Вміст C24H32N2O9 у перерахунку на суху речовину, Х, % * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Середнє значення вмісту еналаприлу малеату (C24H32N2O9) у ТЗ, % |  |
| Відносне стандартне відхилення середнього, , % |  |

## *Наведіть розрахункову формулу:

| Висновок: | Вміст еналаприлу малеату (C24H32N2O9) у перерахунку ( відповідає регламентації на суху речовину, % у ТЗ ( не відповідає регламентації |
| --- | --- |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис)