Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 1 ППТ 15

визначення ВМІСТУ ВОДИ У ТЕСТОВОМУ ЗРАЗКУ

препарату цефазолін для ін’єкцій НАПІВМІКРОМЕТОДОМ

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестових зразків (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |

| Тип і марка титратора |  |
| --- | --- |
| Дата повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація титратора | □ Так _______________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: кваліфікацію проводили | □ З використанням сертифікованого стандартного матеріалу _______________________________ назва матеріалу, серія, критерії прийнятності _______________________________ отримане значення, невизначеність | □ Іншим способом ____________________ Параметри, значення, ____________________ критерії прийнятності |
| Модель та виробник ваг |  |
| Параметри ваг за паспортом | Збіжність ______________ | Лінійність___________ |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація ваг | □ Так _______________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Значення | Критерії прийнятності |
|  | … | … | … |
| Тип і виробник титранта |  |
| Речовина за якою встановлювали титр титранта | □ Вода □ Інше (вказати, що саме)_____________ |
| Розчинник, який використовували |  |
| Чи проводилось підтвердження придатності системи у відповідності до 2.5.12 ДФУ/Рh.Eur. | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: параметри придатності | ¦ε1¦_________, ¦ε2¦_________, b_________, r__________ |
| Час попереднього перемішування зразка перед початком титрування, хв. (якщо проводилось) |  |
| Приблизний час титрування однієї наважки зразка, хв. |  |
| Час від моменту розкриття флакону до взяття останньої наважки зразка, хв. |  |

##### Результати встановлення титру титранта

| № | Наважка речовини для встановлення титру, мг | Об׳єм титранта, мл | Титр титранта, мг/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення: |  |
| RSD: |  |

##### Результати визначення вмісту води у тестовому зразку

| № | Наважка тестового зразка, г | Об׳єм титранта, мл | Вміст води, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення: |  |
| RSD: |  |

| Заключення: | Вміст води у тестовому зразку | ( відповідає регламентації ( не відповідає регламентації |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис)