Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 2 ППТ 15

визначення супРОВІДНИХ домішок у ТЕСТОВОМУ ЗРАЗКУ

ПРЕПАРАТУ ЦЕФАЗОЛІН ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ МЕТОДОМ РХ

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестових зразків (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |

| Тип і марка хроматографа |  |
| --- | --- |
| Дата повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація хроматографа | □ Так ______________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Значення | Критерії прийнятності |
|  | ... | … | ... |
| Назва колонки, тип сорбенту, геометричні параметри, розмір часток |  |
| Модель та виробник ваг |  |
| Параметри ваг за паспортом | Збіжність______________ | Лінійність________________ |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація ваг | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Значення | Критерії прийнятності |
|  | … | … | … |
| Температура колонки (фактичне значення) |  |
| Час хроматографування |  |
| Чи корегувались умови хроматографічної системи для досягнення вимог придатності системи | □ Так________________________________________________ (вкажіть які параметри змінювали і на скільки) ___________________________________________________ (хроматографічні умови після коригування) □ Ні |

Перевірка придатності хроматографічної системи

Розчин порівняння (b):

| Наважка ТЗ, мг | Розведення | Концентрація розчину натрію гідроксиду, г/л | Час відстоювання | Розведення після відстоювання | Ступінь розділення піка цефазоліну і піка цефазоліну домішки L (Rs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Чи оцінювались інші параметри придатності хроматографічної системи            □ Так                          □ Ні

Якщо «Так»:

| Розчин | Параметр | Значення параметру | Критерії прийнятності |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

Визначення супутніх домішок у тестовому зразку

Випробовуваний розчин:

| Наважка ТЗ, мг | Розведення | Пік домішки 1 | Пік домішки 2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВУ*(rG) | Площа піка | ВУ*(rG) | Площа піка |  |  |
|  |  | … | … | … | … |  |  |
| Середнє значення площі піка |  |  |  |
| Сума площ піків |  |
| Вміст домішки у ТЗ, %** |  |  |  |
| Сума домішок у ТЗ, %** |  |

## *  ВУ - відносне утримування до цефазоліну

** Інформація  представляється факультативно. У разі її надання зазначте спосіб розрахунку.

Розчин порівняння (a):

| Розведення | Час утримування, хв | Площа піка | Середнє значення площі піка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ... |  |

| Заключення: | Вміст будь-якої домішки у ТЗ Вміст суми домішок у ТЗ | ( відповідає регламентації ( відповідає регламентації | ( не відповідає регламентації ( не відповідає регламентації |
| --- | --- | --- | --- |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис)