Результаты

выполнения тестовОГО ЗаданиЯ № 2 ППТ 15

определение сопутствующих примесей в ТЕСТОВОМ образце

препарата цефазолин для інъекций МЕТОДОМ жх

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения тестовых образцов (ТО) |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Тип и марка хроматографа |  |
| --- | --- |
| Дата поверки |  |
| Проводилась ли квалификация хроматографа | □ Да ______________ (дата) □ Нет |
| Если «Да»: | Параметр | Значение | Критерии приемлемости |
|  | ... | … | ... |
| Название колонки, тип сорбента, геометрические параметры, размер частиц |  |
| Модель и производитель весов |  |
| Параметры весов по паспорту | Сходимость____________ | Линейность________________ |
| Дата метрологической поверки |  |
| Проводилась ли квалификация весов | □ Да _____________ (дата) □ Нет |
| Если «Да»: | Параметр | Значение | Критерии приемлемости |
|  | … | … | … |
| Температура колонки (фактическое значение) |  |
| Время хроматографирования |  |
| Корректировались ли условия хроматографической системы для достижения требований пригодности системы | □ Да________________________________________________ (укажите, какие параметры изменяли и на сколько) ___________________________________________________ (хроматографические условия после корректировки) □ Нет |

Проверка пригодности хроматографической системы

Раствор сравнения (b):

| Навеска ТО, мг | Разведение | Концентрация раствора натрия гидроксида, г/л | Время отстаивания | Разведение после отстаивания | Степень разделения пика цефазолина и пика цефазолина примеси L (Rs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценивали ли другие параметры пригодности хроматографической системы            □ Да                          □ Нет

Если «Да»:

| Раствор | Параметр | Значение параметра | Критерии приемлемости |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

Определение сопутствующих примесей в тестовом образце

Испытуемый раствор:

| Навеска ТО, мг | Разведение | Пик примеси 1 | Пик примеси 2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОУ*(rG) | Площадь пика | ОУ*(rG) | Площадь пика |  |  |
|  |  | … | … | … | … |  |  |
| Среднее значение площади пика |  |  |  |
| Сума площадей пиков |  |
| Содержание примеси в ТО, %** |  |  |  |
| Сумма примесей в ТО, %** |  |

## *  ОУ – относительное удерживание к цефазолину

** Информация предоставляется факультативно. В случае ее предоставления укажите способ расчета.

Раствор сравнения (a):

| Разведение | Время удерживания, мин. | Площадь пика | Среднее значение площади пика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ... |  |

| Заключение: |
| --- |
| Содержание любой примеси в ТО Содержание суммы примесей в ТО | ( соответствует регламентации ( соответствует регламентации | ( не соответствует регламентации ( не соответствует регламентации |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись)