Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 1 ППТ 16

ідентифікація тестового зразка субстанції кислоти аскорбінової за питомим показником поглинання методом абсорбційної спектрофотометрії в уф-вид діапазоні

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестових зразків (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |
| Видання фармакопеї, що використовували | □ ДФУ _______ □ Рh. Eur. _______ |

| Модель та виробник ваг |  |
| --- | --- |
| Параметри ваг за паспортом | Збіжність______________ | Лінійність______________ |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація ваг? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Критерії прийнятності | Значення |
|  | ... | … | .. |
| Тип і марка спектрофотометра |  |
| Дата метрологічної повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація спектрофотометра? Якщо «Так»: | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Чи проводилась перевірка шкали довжин хвиль? | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: | Стандартна речовина | Критерії прийнятності | Значення |
|  | ... | … | … |
| Чи проводилась перевірка шкали оптичної густини? | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: | Стандартна речовина | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … | … | … |
| Чи перевірявся граничний рівень розсіяного світла? | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: | Стандартна речовина | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … | … | … |
| Чи проводилась кваліфікація спектрофотометра за іншими параметрами? | □ Так____________________________ □ Ні назва параметра |
| Чи проводилась перевірка кювет? | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … | … | ... |

Умови проведення випробування:

| Температура приготування розчинів, °С |  |
| --- | --- |
| Температура вимірювання, °С |  |
| Максимум поглинання за довжини хвилі, нм |  |
| Компенсаційний розчин |  |
| Чи вимірювали оптичну густину компенсаційного розчину відносно повітря? | □ Так ______________________ □ Ні значення оптичної густини |
| Час з початку приготування розчину до вимірювання оптичної густини, хв. |  |

Випровобуваний розчин:

| № р-ну | Наважка ТЗ, m, г | Концентрація ТЗ, с, г/л | Оптична густина*, А | Асереднє | Питомий показник поглинання, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| Середнє значення питомого показника поглинання, |  |

*Вимірювання: □ з виливанням розчину з кювети                        □ без виливання розчину з кювети

| Висновок щодо результатів ідентифікації ТЗ: | □ Позитивно □ Негативно |
| --- | --- |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис)