РезультатЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ тестовОГО ЗаданИЯ № 2 ППТ 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ

ТЕСТОВОГО ОБРАЗЦА МЕТИЛПАРАГИДРОКСИБЕНЗОАТА

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Дата получения образцов |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Тип прибора (модель, производитель): |  |
| --- | --- |
| Метрологическая поверка прибора: | □ Есть___________ (дата) □ Нет |
| Способ детектирования | □ Визуально □ Автоматически |
| Дискретность считывания температуры, обеспечиваемая прибором | ___________(С |
| Минимальная скорость нагревания образца, обеспечиваемая прибором | ___________(С/хв |
| Точность температуры, обеспечиваемая прибором, по информации производителя | ± __________(С |
| Проводилась ли квалификация/калибровка прибора: | □ Да ___________ (дата) □ Нет |
| Если «Да»: | стандартные вещества______________________ критерии приемлемости_____________________ |
| Проверялась ли пригодность системы: | □ Да ___________ □ Нет |
| Если «Да»: | ________________________________________ укажите способ и критерии приемлемости |
| Проводилась ли предварительная подготовка тестового образца перед определением: | □ Да ___________ (дата) □ Нет |
| Если «Да», укажите способ(ы) (растирание, высушивание, др.): | □ растирание □ высушивание ________________(условия) |
| Капиллярные трубки, которые использовали: | внутренний диаметр _______________, мм толщина стенок ___________________, мм |
| Высота столбца уплотненного вещества: | __________, мм |

Условия и результаты определения температуры плавления тестового образца

| Температуру прибора поднимали до: | ________(С |
| --- | --- |
| Далее нагревали со скоростью | ________(С/мин. |
| Температура, при которой капиллярную трубку помещали в прибор: | ________(С |
| Температура плавления (параллельные определения, если были) | ________(С | … | …* |
| Температура плавления (конечный результат) | ________(С |

* количество заполненных столбцов соответствует количеству параллельных измерений.

Соответствие требованиям монографии:      □ Соответствует       □ Не соответствует

Руководитель лаборатории _________________________________/_________________

(подпись)