Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 1 ППТ 17

ВИЗНАЧЕННЯ СУПРОВІДНИХ ДОМІШОК У ТЕСТОВОМУ ЗРАЗКУ МЕТИЛПАРАГІДРОКСИБЕНЗОАТА МЕТОДОМ РХ

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестових зразків (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |

| Тип і марка хроматографа |  |
| --- | --- |
| Дата повірки |  |
| Чи проводилась кваліфікація хроматографічної системи | □ Так ______________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | Параметр | Значення | Критерії прийнятності |
|  | ... | … | ... |
| Назва колонки, тип сорбенту, геометричні параметри, розмір часток |  |

Перевірка придатності хроматографічної системи

- Для приготування розчину порівняння (а):	□  використовували основний розчин, приготований з ТЗ 1

□  використовували основний розчин, приготований з ТЗ 2

□  готували два розчини порівняння (а) з обох ТЗ

- Ступінь розділення піків 4-гідроксибензойної кислоти та метилпарагідроксибензоату ______________

- Чи оцінювались інші параметри придатності хроматографічної системи?	□ Так		□ Ні

Якщо «Так»:

| Параметр | Значення параметру | Критерії прийнятності |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

- Чи коригувались умови хроматографічної системи для досягнення вимог придатності? 	  □ Так		□ Ні

Якщо «Так»:	______________________________________________________________________________

(вкажіть, які параметри змінювали і на скільки)

______________________________________________________________________________

(параметри хроматографічної системи після коригування)

Визначення супутніх домішок у тестовому зразку

- Для приготування розчину порівняння (с):	□  використовували випробовуваний розчин ТЗ 1

□  використовували випробовуваний розчин ТЗ 2

□  готували два розчини порівняння (с) з обох ТЗ

Розчин порівняння (с):

| Випробовуваний розчин, що використовували | Час утримування основного піка, хв. | Площа піка | Середнє значення площі піка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |
| … | … |  | … |
|  |  | … |  |

- Для приготування випробовуваних розчинів, чи використовували воронку

під час кількісного перенесення вмісту віали у мірну колбу?				□ Так		□ Ні

Випробовуваний розчин ТЗ 1:

|  | Пік домішки А | Пік неспецифікованої домішки | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Відносне утримування |  |  |  |
| Площа піка |  |  |  |
|  | … | … |  |
| Середнє та/або скориговане значення площі піка |  |  |  |
| Вміст домішки у ТЗ 1, %* |  |  |  |
| Сума площ піків |  |
| Сума домішок у ТЗ 1, %* |  |

| Відповідність вимогам монографії: |  |  |
| --- | --- | --- |
| за вмістом домішки А у ТЗ 1 | ( відповідає | ( не відповідає |
| за вмістом неспецифікованої домішки у ТЗ 1 | ( відповідає | ( не відповідає |
| за вмістом суми домішок у ТЗ 1 | ( відповідає | ( не відповідає |

Випробовуваний розчин ТЗ 2:

|  | Пік домішки А | Пік неспецифікованої домішки | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Відносне утримування |  |  |  |
| Площа піка |  |  |  |
|  | … | … |  |
| Середнє та/або скориговане значення площі піка |  |  |  |
| Вміст домішки у ТЗ 2, %* |  |  |  |
| Сума площ піків |  |
| Сума домішок у ТЗ 2, %* |  |

| Відповідність вимогам монографії: |  |  |
| --- | --- | --- |
| за вмістом домішки А у ТЗ 2 | ( відповідає | ( не відповідає |
| за вмістом неспецифікованої домішки у ТЗ 2 | ( відповідає | ( не відповідає |
| за вмістом суми домішок у ТЗ 2 | ( відповідає | ( не відповідаєї |

## * Інформація подається факультативно. У разі її надання зазначте спосіб розрахунку й оцініть невизначеність.

Керівник лабораторії ___________________________________________/_________________

(підпис)