Результати

виконання тестового Завдання № 3 ППТ 16

визначення вмісту діючої речовини у тестовому зразку субстанції кислоти аскорбінової методом титрування

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестового зразка (ТЗ) |  |
| Дата проведення аналізу |  |

Обладнання, що використовувалось:

| Модель та виробник ваг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата метрологічної повірки |  |  |  |  |
| Параметри ваг за паспортом | Збіжність ______________ |  | Лінійність________________ |  |
| Чи проводилась кваліфікація ваг? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |  |  |  |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності |  | Значення |
|  | … | … |  | … |
| Чи визначалась точка еквівалентності потенціометрично? | □ Так _____________________________________ □ Ні (процедура) |  |  |  |
| Якщо «Так»: Прилад, модель та виробник |  |  |  |  |
| Дата метрологічної повірки |  |  |  |  |
| Чи проводилась кваліфікація приладу? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |  |  |  |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності |  | Значення |
|  | … | … |  | … |
| Система електродів, що використовувалась |  |  |  |  |

Умови стандартизації 0.1 М розчину натрію тіосульфату:

| Об’єм бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чи проводилась кваліфікація бюретки? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |  |  |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … | … | … |
| Дата приготування 0.1 М розчину натрію тіосульфату |  |  |  |
| Спосіб приготування 0.1 М розчину натрію тіосульфату | □ За ДФУ/Ph. Eur. □ З фіксаналу |  |  |
| Спосіб отримання Води, вільної від вуглецю діоксиду Р |  |  |  |
| Дата стандартизації 0.1 М розчину натрію тіосульфату |  |  |  |
| Речовина, за якою стандартизували 0.1 М розчин натрію тіосульфату | □ Калію бромат______________/_______________ (наважка/об’єм розчинника) □ Інша речовина_____________________________ (назва речовини) |  |  |
| Чи здійснювались процедури з доведення речовини для стандартизації до необхідної кондиції? | □ Так _______________________________ □ Ні (процедура, дата) |  |  |
| Чи витримувались проби у темному місці перед титруванням? | □ Так _____________________ □ Ні (час, хв.) |  |  |
| Додавання індикатору | □ На початку титрування □ Наприкінці титрування |  |  |
| Час, що витрачено на титрування однієї проби, хв |  |  |  |

Результати стандартизації  0.1 М розчину натрію тіосульфату:

| № п/п | Об’єм аліквоти, V, мл або маса наважки m, г для стандартизації розчину натрію тіосульфату | Об’єм 0.1 М розчину натрію тіосульфату, витрачений на титрування, V, мл | Поправковий коефіцієнт до концентрації 0.1 М розчину натрію тіосульфату, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення поправкового коефіцієнту, |  |  |  |
| Відносне стандартне відхилення середнього, , % |  |  |  |

## Наведіть формулу розрахунку:

Умови стандартизації 0.05 М розчину йоду:

| Об’єм бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чи проводилася кваліфікація бюретки? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |  |  |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … |  | … |
| Дата приготування 0.05 М розчину йоду |  |  |  |
| Спосіб приготування 0.05 М розчину йоду | □ За ДФУ/Ph. Eur. □ З фіксаналу |  |  |
| Дата стандартизації 0.05 М розчину йоду |  |  |  |
| Додавання індикатору, якщо застосовується | □ На початку титрування □ Наприкінці титрування |  |  |
| Час, що витрачено на титрування однієї проби, хв |  |  |  |

Результати стандартизації  0.05 М розчину йоду:

| № п/п | Об’єм 0.05 М розчину йоду, V, мл | Об’єм 0.1 М розчину натрію тіосульфату, витрачений на титрування, V, мл | Поправковий коефіцієнт до концентрації 0.05 М розчину йоду, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення поправкового коефіцієнту, |  |  |  |
| Відносне стандартне відхилення середнього, , % |  |  |  |

Умови кількісного визначення кислоти аскорбінової:

| Об’єм бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чи проводилась кваліфікація бюретки? | □ Так _____________ (дата) □ Ні |  |  |
| Якщо «Так»: параметри кваліфікації та критерії прийнятності | Параметр | Критерії прийнятності | Значення |
|  | … | … |  |
| Час розчинення субстанції, хв |  |  |  |
| Час, що витрачено на титрування однієї проби, хв |  |  |  |
| Чи проводилось титрування холостої проби? | □ Так_______________________ □ Ні (об’єм титранту, мл) |  |  |

Результати кількісного визначення кислоти аскорбінової:

| № п/п | Маса наважки ТЗ, m, г | Об’єм титранту, витрачений на титрування, V, мл | Вміст кислоти аскорбінової (C6H8O6), Х, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Середнє значення вмісту кислоти аскорбінової (C6H8O6) у ТЗ, ,% |  |  |  |
| Відносне стандартне відхилення середнього, , % |  |  |  |

## Наведіть формулу розрахунку:

| Висновок: | Вміст кислоти аскорбінової (C6H8O6) у ТЗ  відповідає регламентації  не відповідає регламентації |
| --- | --- |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис)