Результати

виконання тестових Завдань № 4 ППТ 16

випробування тестового зразка на бактеріальні ендотоксини

гель-тромб методом: граничне випробування (МЕТОД А)

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестового зразка (ТЗ) |  |
| Дата проведення випробування |  |

МатерІалИ та обЛАДНАННЯ

| ###### Перелік | ###### Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Вихрова мішалка «Vortex» (модель, виробник) |  |  |
| Інкубаційний блок (модель, виробник) |  |  |
| Невизначеність вимірювання температури (що заявлена виробником) |  |  |
| Дата метрологічної повірки |  |  |
| Чи проводилась кваліфікація в експлуатації | □ ТАК ______________(дата) □ НІ |  |
| Якщо «Так»: параметри та критерії прийняття | Параметри | Критерії прийняття |
|  | … | … |
| Холодильна камера (модель, виробник) |  |  |
| Дата метрологічної повірки |  |  |
| Чи проводилась кваліфікація в експлуатації | □ ТАК ______________(дата) □ НІ |  |
| Якщо «Так»: параметри та критерії прийняття | Параметри | Критерії прийняття |
|  | … | … |
| Дозатори: |  |  |
| № 1. Дозатор (модель, виробник) |  |  |
| № … Дозатор (модель, виробник) |  |  |
| № n. Дозатор (модель, виробник) |  |  |
| Наконечники для дозатору (виробник) |  |  |
| Термін придатності |  |  |
| Як підтверджена відсутність ендотоксинів? |  |  |
| Пробірки для розведення (виробник) |  |  |
| Термін придатності |  |  |
| Як підтверджена відсутність ендотоксинів? |  |  |
| Пробірки для реакції (виробник) |  |  |
| Термін придатності |  |  |
| Як підтверджена відсутність ендотоксинів? |  |  |
| Інший скляний посуд, якщо використовували (тип, характеристики) |  |  |
| Як підтверджена відсутність ендотоксинів? |  |  |
| Інші матеріли та обладнання, якщо використовували |  |  |
| --- |  |  |

РЕАКТИВИ

| ###### Перелік | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Стандартний препарат ендотоксину (СПЕ) |  |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |
| Вміст во флаконі | ________нг, ______ МО в 1 нг |
| Об’єм води для БЕТ, що внесено у флакон | __________________ мл |
| Процедура приготування розчину СПЕ у флаконі |  |
| Термін зберігання після розчинення |  |

Cтадії розведення стандартного препарату ендотоксину (СПЕ)1

| №№ пробірки/розчин (розведення) | Об’єм води для БЕТ, мл | №2 | Об’єм розчину СПЕ, мл | №2 | Концентрація, МО/мл (λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітки:

1 – зазначити етапи та тривалість перемішування на вихровій мішалці;

2 – зазначити № дозатору, що використовується (№ в розділі «Матеріали та обладнання»)

| ###### Перелік | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Лізат амебоцитів |  |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Чутливість |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |
| Термін зберігання після розчинення |  |
| Розчинник |  |
| Як проведено внесення розчину лізату в пробірки для реакції та змішування реакційної суміші в пробірках для реакції |  |

| Вода для БЕТ |  |
| --- | --- |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |

| Інші реактиви, якщо використовували |  |
| --- | --- |
| … |  |

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 2.6.14.  1.(i) «ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ЛІЗАТУ, ЩО ЗАЗНАЧЕНА НА ЕТИКЕТЦІ»

| Дата випробування |  |
| --- | --- |

| № | Концентрація розчинів CПЕ, МО/мл (λ) | Повторності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Примітка:  «+» -  стійкий гель; «-» - відсутність стійкого гелю

РОЗРАХУНКОВА ЧУТЛИВІСТЬ ЛІЗАТУ

| кінцева точка | e | e | еf | антилогарифмеf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |
| Вимоги |  |  | Результат | Висновки |
| 2λ ≥ Х ≥ ½ λ |  |  |  |  |

ПРОБОПІДГОТОВКА

| Розріджувач для ТЗ (необхідно зазначити , або вписати) |  Вода для БЕТ/ water for BET  |
| --- | --- |
| Чи проводилось визначення рН розчинів | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: зазначити в якому розчині та процедуру визначення рН |  |
| Величина МДР / MVD |  |

Cтадії розведення ТЗ1

| Коефіціент розведення | Об’єм води для БЕТ, мл | №2 | Об’єм розчину …ТО, мл | №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примітки:

1 – зазначити етапи та тривалість перемішування на вихровій мішалці;

2 – зазначити № дозатору, що використовується (№ в розділі «Матеріали та обладнання»)

2.6.14. 2.(i) ПРОЦЕДУРА

| Позначення проб | Кількість паралельних проб | об’єм розчину, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода для БЕТ | Випробовуваний розчин (коефіцієнт розведення) | Розчин СПЕ (…λ) | Розчин лізату |
| негативний контроль |  |  |  |  |  |
| випробовувана проба |  |  |  |  |  |
| позитивний контроль препарату |  |  |  |  |  |
| позитивний контроль |  |  |  |  |  |

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

| Позначення проб | Повторності |  |
| --- | --- | --- |
| негативний контроль |  |  |
| випробовувана проба |  |  |
| позитивний контроль препарату |  |  |
| позитивний контроль |  |  |

Примітка:  «+» -  стійкий гель; «-» - відсутність стійкого гелю

| Критерії придатності випробування | Відповідність вимогам |
| --- | --- |
|  | □ Так □ Ні |
|  | □ Так □ Ні |

| Результат |  |
| --- | --- |
| Висновок: | Тестовий зразок  витримує випробування  не витримує випробування |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис, ПІБ)