Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 2 ППТ 17

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПЛАВЛЕННЯ

ТЕСТОВОГО ЗРАЗКА МЕТИЛПАРАГІДРОКСИБЕНЗОАТА

| # Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Дата одержання зразків |  |
| Дата проведення аналізу |  |

| Тип приладу (модель, виробник): |  |
| --- | --- |
| Наявність метрологічної повірки приладу: | □ Так ___________ (дата) □ Ні |
| Спосіб детектування | □ Візуально □ Автоматично |
| Дискретність зчитування температури, що забезпечується приладом | ___________С |
| Мінімальна швидкість нагрівання зразка, що забезпечується приладом | ___________С/хв |
| Точність температури, що забезпечується приладом, за інформацією виробника | ± __________С |
| Чи проводили кваліфікацію/калібрування приладу: | □ Так ___________(дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | стандартні речовини_____________________ критерії прийнятності__________________ |
| Чи перевірялась придатність системи: | □ Так ___________(дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | ________________________________________ зазначте спосіб і критерії прийнятності |
| Чи проводили попередню підготовку тестового зразка перед визначенням: | □ Так ___________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так», зазначте спосіб/способи | □ розтирання □ висушування ________________(умови) |
| Капілярні трубки, які використовувались: | внутрішній діаметр _______________, мм товщина стінок __________________, мм |
| Висота стовпчика ущільненої речовини: | __________, мм |

Умови та результати визначення температури плавлення тестового зразка

| Підвищували температуру приладу до: | __________С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потім нагрівали зі швидкістю | __________С/хв. |  |  |
| Температура, за якої капілярну трубку поміщали в прилад: | __________С |  |  |
| Температура плавлення (паралельні визначення, якщо були) | __________С | … | …* |
| Температура плавлення (кінцевий результат) | __________С |  |  |

* кількість заповнених стовпчиків відповідає кількості паралельних визначень.

| Відповідність вимогам монографії: |  відповідає |  не відповідає |
| --- | --- | --- |

Керівник лабораторії _____________________________________/_________________

(підпис)