Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 3 ППТ 17

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА рН

ТЕСТОВОГО ЗРАЗКА КИСЛОТИ АСКОРБІНОВОЇ

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Дата одержання зразків |  |
| Дата проведення аналізу |  |

Загальні відомості щодо приладу і процедури проведення визначення рН

| Тип и марка рН-метра |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата метрологічної повірки рН-метра |  |  |
| Точність визначення показника рН (за паспортом): |  |  |
| Наявність термокомпенсації |  |  |
| Тип и торгова назва електрода (електродів) |  |  |
| Температура вимірювання |  |  |
| Якість води для приготування випробовуваних розчинів |  |  |
| Дата калібрування рН-метра |  |  |
| Буферні розчини для калібрування рН-метра | Значення рН |  |
|  |  власного виробництва з хімічних речовин _____________________________________________________________________ (назва і чистота хімічних речовин)  власного виробництва з стандарт-титрів _____________________________________________________________________ (назва і виробник стандарт-титрів)  промислового виробництва_________________________________________ (виробник буферних розчинів) |  |
| Отримані параметри калібрування |  | нахил_______________зсув_________________ |
| Чи проводили перевірку показів приладу за буферним розчином із проміжним значенням рН |  |  так номінальне значення буферного розчину_________ отримані показання приладу___________________  ні |
| Час знаходження електрода у випробовуваному розчині до моменту зняття показань |  |  |

## Результати визначення показника рН у випробовуваному розчині

| Наважка тестового зразка, г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виміряне значення показника рН | 1 | 2 | … |
| Середнє значення показника рН |  |  |  |
| RSDi, % |  |  |  |

| Відповідність вимогам монографії: |  відповідає |  не відповідає |
| --- | --- | --- |

Керівник лабораторії ___________________________________________/_________________

(підпис)