Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 4 ППТ 17

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПТИЧНОГО ОБЕРТАННЯ

тестового ЗРАЗКА кислотИ аскорбІновоЇ

| # Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Дата одержання зразків |  |
| Дата проведення аналізу |  |

| Тип и марка поляриметра |  |
| --- | --- |
| Дата повірки |  |
| Точність вимірювання (за паспортом): |  |
| Відтворюваність вимірювання (за паспортом): |  |
| Наявність вбудованого термостату | □ Так □ Ні |
| Точність встановлення температури у використовуваному термостаті |  |
| Чи проводили перевірку точності шкали | □ Так _____________ (дата) □ Ні |
| Якщо «Так»: | речовина, яку використовували_______________________ критерії прийнятності_______________________________ отримане значення__________________________________ |
| Чи проводили перевірку лінійності шкали | □ Так _____________ (дата) □ Ні |

Проведення випробування:

| Довжина хвилі вимірювання, нм |  |
| --- | --- |
| Встановлення нуля приладу | □ порожня трубка □ заповнена трубка _______________________________ (вкажіть розчинник, температуру) |
| Довжина поляриметричної трубки, дм |  |
| Розчинник для приготування випробовуваного розчину |  |
| Температура випробовуваного розчину, °С |  |

Результати визначення:

| Маса наважки ТЗ, m, г | Концентрація аскорбінової кислоти у розчині, с, г/л | Кут обертання, , (°) | Кут обертання, середнє значення, ср., (°) | Питоме оптичне обертання, αD20, (°)∙мл∙дм-1∙г-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | ... |  |  |

| Відповідність вимогам монографії: |  відповідає |  не відповідає |
| --- | --- | --- |

Керівник лабораторії _____________________________________/_________________

(підпис)