04.11.2026 р.
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

ТОВ "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""
61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33
ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

[bookmark: _Hlk239060349]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
[bookmark: _Hlk216943161][bookmark: _Hlk216943509]за кодом ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та спектрофотометра виробництва Shimadzu)

 UA-2026-11-04-004671-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі — Замовники, визначені пунктами 1—3 частини першої статті 2 Закону, зокрема централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, і замовники, визначені пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 1 млн. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями — відкриті торги з особливостями

Обґрунтування розміру бюджетного призначення
Розмір бюджетного призначення сформовано відповідно до затвердженого Фінансового плану підприємства (кошторису) на поточний період. Фінансування здійснюється за рахунок власних надходжень підприємства від господарської діяльності та виконання державних цільових завдань (стандартизація, метрологічний та аналітичний контроль якості лікарських засобів). Обсяг видатків розраховано виключно під критичну потребу для недопущення зупинки серійних аналізів та калібрувань лабораторного обладнання.

 Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
 Очікувану вартість визначено методом порівняння ринкових цін на основі Примірної методики, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 , а саме методом моніторингу ринкових цін на оригінальні комплектуючі та сертифіковані аналоги, що постачаються на територію України офіційними дилерами та дистриб'юторами продукції компанії Shimadzu. та отримано офіційні комерційні пропозиції від потенційних постачальників. З метою забезпечення об'єктивного розрахунку та приведення пропозицій до єдиного порівнянного масиву.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить:  870 685,98 грн. без ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені безпосередньо з урахуванням специфіки діяльності лабораторій Фармакопейного центру та наявного інструментального парку обладнання. Закупівля включає 32 найменування витратних матеріалів, запасних для забезпечення безперебійної роботи високоточних аналітичних комплексів:
· Газового хроматографа Shimadzu GC-2014
· Рідинного хроматографа Shimadzu LC-20
· Спектрофотометра Shimadzu UV-2600
Основні вимоги до якісних характеристик:
· Технологічна сумісність: Усі позиції (капіляри PEEK, гвинти, графітові ферули, О-кільця, скляні/металеві набивні й капілярні колонки, дейтерієві та галогенні лампи тощо) за своїми геометричними, фізико-хімічними й функціональними параметрами мають бути повністю сумісними з оптичними блоками, інжекторами, детекторами (зокрема TCD) та гідравлічними вузлами вказаних приладів.
· Стан товару: Увесь товар обов'язково має бути новим, не перебувати раніше в експлуатації, з дотриманням заводських умов зберігання та пакування.
· Матеріали: Використання хімічно інертних та біосумісних матеріалів (поліефірефіркетон (PEEK), високоякісний силікон/ПТФЕ (PTFE), сталь, кварцове скло, графіт), стійких до тривалого впливу агресивних рухомих фаз, розчинників та високих температур (до 150 °C для реакційного блока CRB-40).
Застосування конкретних торговельних марок, виробників та оригінальних артикулів (Shimadzu) зумовлене потребою забезпечення повної апаратної сумісності. Замовником зафіксовано право учасників пропонувати повні еквіваленти, технічні характеристики яких повністю збігаються або перевищують вимоги документації.

