**29.10.2024 р.**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

 юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Паливні гранули (пелети) з деревини, номенклатурна позиція: ДК 021:2015 - 09111400-4 – Деревне паливо (код згідно ДК 021:2015:09110000-3 - Тверде паливо).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** **UA-2024-10-29-007056-a**

**Вид закупівлі:** процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  737 857,00 грн. (сімсот тридцять сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень 00 копійок) у т.ч. ПДВ (20%) 122976.17 грн.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

**Розмір бюджетного призначення:** Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 737 857,00 грн. (сімсот тридцять сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень 00 копійок) у т.ч. ПДВ (20%) 122976.17 грн.

**Обґрунтування якісних та технічних характеристик.**Строк поставки товару:  до 30 квітня 2025 року включно.

Кількість товару: **75 т.**  Більш детальна інформація та вимоги до предмета закупівлі викладені в Додатку 2 до тендерної документації.

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Вимоги Замовника |
| 1 | Загальна характеристика пелет |  | Паливні гранули (пелети) повинні бути виготовлені з деревини хвойних порід дерев. Присутність сторонніх домішок таких як лузга соняшника або солома не допускається. |
| 2 | Фасування |  | Біг Бег до 1200 кг |
| 3 | Діаметр | мм | **Від 6 до 8** |
| 4 | Щільність | кг/дм2 | не більше 1,12 |
| 5 | Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 3 мм (після виготовлення) | % | Не більше ніж 8 |
| 6 | Вологість | % | Не більше 10.0 |
| 7 | Зольність | % | Не більше 0.5 |
| 8 | Нижча теплота згоряння  | МДж/кг (ккал/кг) | Не менше 17.50 |
| 11 | Вміст сірки,  | % | Не більше 0.04 |
| 12 | Вміст азоту | % | Не більше 0.3 |
| 13 | Вміст хлору | % | Не більше 0.02 |

**Вимоги на підтвердження якісних характеристик товару:**

**Сертифікат якості** та/або **протокол випробування** паливних гранул (пелетів) з деревини, виданий не раніше 2024 року, виданий незалежною акредитованою лабораторією (яка значиться у Реєстрі акредитованих органів оцінки відповідності, що розміщений на офіційному сайті «Національного агентства з акредитації України) або надати інший документ, що підтверджує відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, виданий уповноваженим органом, відповідно до чинного законодавства.