28.08.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Посуд лабораторного призначення  , за кодом ДК 021:2015:33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-08-28-007345-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  470 690,45 грн. (чотириста сімдесят тисяч шістсот дев'яносто гривень 45 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 78448.41 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 70 690,45 грн. (чотириста сімдесят тисяч шістсот дев'яносто гривень 45 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 78448.41 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня  2025 року включно

| № | Товар | Кіл-ть / Один. вим. |  | Вимога на підтвердження відповідності Товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колба мірна з пластиковою пробкою КМ-2- 5 (клас А) ТС (SIMAX) (1503/APN/5) | шт | 19 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 2 | Колба мірна зі скляною пробкою КМ-2- 10 (клас А) ТС (SIMAX) (1503/AS/10) | шт | 20 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 3 | Колба мірна зі скляною пробкою КМ-2- 20 (клас А) ТС (SIMAX) (1503/AS/20) | шт | 9 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 4 | Колба мірна зі скляною пробкою КМ-2- 25 (клас А) ТС (SIMAX) (1503/AS/25) | шт | 4 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 5 | Колба мірна зі скляною пробкою КМ-2- 50 (клас А) ТС (SIMAX) (1503/AS/50) | шт | 10 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 6 | Колба конічна Ерленмейера КН-1-250-29/32 ТС (SIMAX) (8024/250) | шт | 4 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 7 | Колба конічна КН-1-50-29/32 ТС (SIMAX) (8024/50) | шт | 3 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 8 | Піпетка мірна з градуюванням (клас А) 2 мл Чехія (повний злив) (1605/AS/2) (0.02) | шт | 5 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 9 | Піпетка мірна з градуюванням (клас А) 10 мл Чехія) (повний злив) (1605/AS/10-0,1) | шт | 5 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 10 | Піпетка мірна Мора з однією міткою (клас А) 2-1-50 мл Чехія (1595/1A/50) | шт | 1 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 11 | Стакан низький з носиком та градуюванням 2000 мл ТС (SIMAX) (155/2000) | шт | 2 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 12 | Стакан високий з носиком та градуюванням (SIMAX) ТС 2000 мл (153/2000) | шт | 2 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 13 | Стакан низький з носиком та градуюванням 600 мл ТС (SIMAX) (155/600) | шт | 2 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 14 | Стаканчик для зважування (Бюкса) (Чехія) 2602/50х30 СН 45/12 | шт | 6 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 15 | Воронка ділильна ВД-3 (грушоподібна) з/тефлон.краном 500 мл ТС (SIMAX) (2394Т/500) | шт | 1 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 16 | Холодильник кульковий Алліна, 300 мм, SJ 29/32, SJ 29/32 (8257/300) (Чехія, Technosklo) | шт | 1 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 17 | 4008247 Віали, темне скло, з гвинтовим горлом, 1,5 мл, ND9, 11,6х32 мм, уп./100шт., (LLG), уп.100 шт. | паков | 21 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 18 | 6263047 Віали з обжимним краєм, темне скло,шир. горло, 32х11,6мм, ND11, 1,5мл, паков.100 шт. (LLG) | паков | 20 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 19 | Ампула з світлозахисного скла ИП-2С КИ УСП-1-сз (в пластику РР2) (510 шт/ящ) | ящ | 10 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 20 | Бутиль д/реаг. з гвинтовою кришкою і градуюванням темне скло 1000 мл ТС (SIMAX) (2070/H/1000) | шт | 100 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |
| 21 | Бутель для реагентів з гвинтовою кришкою темне скло 1000 мл | шт | 32 | лист авторизації від виробника ,або дистриб'ютора, або представника виробника на постачання запропонованих товарів |