03.07.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Лабораторний холодильник ( НК 024:2023: 63325 Лабораторний холодильник/ морозильник).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-07-03-001901-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  509 573,42 грн. (п'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят три гривні 42 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 84928.90 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 509 573,42 грн. (п'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят три гривні 42 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 84928.90 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 25 грудня  2025 року включно.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару/опис | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### НК 024:2023: 63325 Лабораторний холодильник/ морозильник | Лабораторний холодильник | # 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | шт | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Параметр | Вимога до параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об’єм камери не менше 550 літрів | Відповідність |
| 2. | Діапазон температур не вужче від +2 до +14 С | Відповідність |
| 3. | Наявність USB-порту та функції реєстрації даних | Відповідність |
| 4. | Наявність примусової циркуляції повітря в камері | Відповідність |
| 5. | Наявність автоматичного розморожування камери | Відповідність |
| 6. | Кількість полиць не менше 6 шт. | Відповідність |
| 7. | Максимальне навантаження на полицю не менше 50 кг | Відповідність |
| 8. | Наявність двох портів доступу діаметром 30 мм кожен для додаткового температурного датчика | Відповідність |
| 9. | Наявність функції вмикання/вимикання внутрішнього освітлення камери при відкритті/закритті дверцят | Відповідність |
| 10. | Наявність двох скляних розсувних дверцят | Відповідність |
| 11. | Наявність візуальної та звукової сигналізації про високу та низьку температури | Відповідність |
| 12. | Наявність візуальної та звукової сигналізації про відкритті дверцята | Відповідність |
| 13. | Габаритні розміри Ш x Г x В не більше 910 x 660 x 1834 мм | Відповідність |
| 14. | Внутрішні розміри Ш x Г x В не менше 800 x 510 x 1425 мм | Відповідність |

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого