16.10.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Колонки для відділу ЛФА, за кодом  ДК 021:2015 - 38430000-8 "Детектори та аналізатори".

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-10-16-011033-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  487 224,27 грн. (чотириста вісімдесят сім тисяч двісті двадцять чотири гривні 27 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 81204.05 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 487 224,27 грн. (чотириста вісімдесят сім тисяч двісті двадцять чотири гривні 27 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 81204.05 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик.

Строк поставки товару:  до 25 грудня 2025  року

Кілікість - 7 найменування

| № | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Опис та характеристика товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОЛОНКА Purospher® STAR RP-18 ДЛЯ ВЕРХ, ендкапована, 5 мкм, Hibar 150-4.6, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі, ендкапована. Відповідає вимогам USP L1. Параметр: температура -65 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ, РХ/МС Матриця: повністю пориста Матрична активна група: Фаза зв'язування C18 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 120 Å рН: 1.5-10.5 Ступінь маркування: 17% Вміст вуглецю Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм матрична активна група матрична активна група ### матрична активна група матрична активна група матрична активна груп |
| 2 | Набір універсальних октадецильних, ендкапованих колонок для ВЕРХ, 1НАБІР | шт. | 1 | Колонки з нержавіючої сталі, ендкаповані. Відповідає вимогам USP L1. Параметр: температура – 60 - 70 °C, тиск – 400 бар. Матриця: сферична, повністю пориста Матрична активна група: C18 (октадецильна) рН: 2-8 Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |
| 3 | Набір амінних колонок для ВЕРХ, 1НАБІР | шт. | 1 | Колонки з нержавіючої сталі, ендкаповані. Відповідає вимогам USP L8. Метод аналізу: ВЕРХ Матрична активна група: амінна фаза Розмір часток: 3 мкм та 5 мкм Розмір пор: 120 Å Ступінь маркування: 3 – 3.5 % Вміст вуглецю |
| 4 | КОЛОНКА ДЛЯ ВЕРХ LICHROSPHER® RP-8 ЕНДКЕПОВАНА (5МКМ) HIBAR® RT 150-4.6, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі ендкапована. Відповідає вимогам USP L7. Параметр: температура - 60 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ, мас-спектрометрія (МС): підходить (низький - середній) Матриця: повністю пориста Матрична активна група: фаза зв'язування С8 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 100 Å рН: 2-7.5 Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |
| 5 | КОЛОНКА ДЛЯ ВЕРХ Ascentis® C8 (3 мкм) , 10см х 4.6мм, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі ендкапована. Відповідає вимогам USP L7. Параметр: температура - ≤70 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ, РХ/МС Матриця: повністю пориста Матрична активна група: фаза зв'язування С8 Розмір часток: 3 мкм Розмір пор: 100 Å рН: 2-8 Ступінь маркування: 15 % Вміст вуглецю Довжина – 10 см, внутрішній діаметр – 4.6 мм |
| 6 | КОЛОНКА ДЛЯ ВЕРХ Purospher® STAR RP-18 ендкепована, 3мкм, Hibar® HR 100-2.1, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі ендкапована. Відповідає вимогам USP L1. Параметр: температура - 65 °C, тиск – 1000 бар. Метод аналізу: ВЕРХ, РХ/МС, УВЕРХ-МС, УВЕРХ Матриця: повністю пориста Матрична активна група: фаза зв'язування C18 Розмір часток: 3 мкм Розмір пор: 120 Å рН: 1.5-10.5 Ступінь маркування: 17 % Вміст вуглецю Довжина – 100мм, внутрішній діаметр – 2.1мм |
| 7 | КОЛОНКА для ВЕРХ PUROSPHER® STAR RP-18 ендкапована (5 мкм) HIBAR® RT 250-4.6, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі ендкапована. Відповідає вимогам USP L1. Параметр: температура - 65 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ, РХ/МС Матриця: повністю пориста Матрична активна група: фаза зв'язування C18 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 120 Å рН: 1.5-10.5 Ступінь маркування: 17 % Вміст вуглецю Довжина – 250мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |

На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме     не менше 70% від номінального.