16.10.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Колонки для віділу ВтаСЗ за кодом  ДК 021:2015 - 38430000-8 "Детектори та аналізатори".

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-10-16-010159-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  314 995,71 грн. (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 71 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 52 499.29 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 314 995,71 грн. (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 71 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 52 499.29 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик.

Строк поставки товару:  до 28 лютого  2026 року

Кілікість - 4 найменування

| № | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Опис та характеристика товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір хроматографічних компонентів для ВЕРХ | шт. | 1 | Матеріал: сталь Відповідає вимогам USP L7. Параметр: температура -60 °C, тиск – 250 бар. Метод аналізу: ВЕРХ Матрична активна група: Фаза зв'язування C8 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 60 Å рН: 2-7.5 Ступінь маркування: 11.5% Вміст вуглецю матрична активна група матрична активна група ### матрична активна група матрична активна група матрична активна груп |
| 2 | КОЛОНКА ДЛЯ ВЕРХ, 150.0х4.6 мм, 5 мкм, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі. Відповідає вимогам USP L1. Параметр: температура – 60 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ Матриця: сферична, повністю пориста, надчистий діоксид кремнію Матрична активна група: С18 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 175 Å Ступінь маркування: 11 % Вміст вуглецю Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |
| 3 | КОЛОНКА ДЛЯ ВЕРХ Nucleosil 5мкм, C18 120 A, 150 x 4.6 мм, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі. Метод аналізу: ВЕРХ Матриця: Повністю пористий кремнезем Матрична активна група: С18 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 120 Å Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |
| 4 | Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4.6х150мм, 5мкм, 1ШТ | шт. | 1 | Колонка з нержавіючої сталі ендкапована. Відповідає вимогам USP L7. Параметр: температура – 40 - 60 °C, тиск – 400 бар. Метод аналізу: ВЕРХ Матриця: повністю пориста Матрична активна група: фаза зв'язування С18 Розмір часток: 5 мкм Розмір пор: 80 Å рН: 2-9 Ступінь маркування: 10 % Вміст вуглецю Довжина – 150мм, внутрішній діаметр – 4.6мм |

На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме     не менше 70% від номінального.