02.02.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви для проведення експериментально-валідаційних досліджень, за кодом ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична продукція

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-02-02-001419-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  90 277,72 грн. (дев'яносто тисяч двісті сімдесят сім гривень 72 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 15046.29 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 90 277,72 грн. (дев'яносто тисяч двісті сімдесят сім гривень 72 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 15046.29 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня  2026  року включно.

| № | Найменування предмету закупівлі | Кіл-ть | Од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0655-100G Індометацин, >98.0%, (T)(ВЕРХ), (TCI), 100 г | 1,00 | шт |
| 2 | C2867-25G Клотримазол, >98,0%(Т)(ВЕРХ), (TCI), 25 г | 1,00 | шт |
| 3 | Диметилформамід, д/аналізу, ACS, Ph.Eur., USP, 444926, 1 л, уп.1 л | 5,000 | паков |
| 4 | 61010238 Хромогенний субстрат pNAPEP-0238 для визначення тромбіну, 25 мг | 1,000 | паков |
| 5 | 61011065 Хромогенний субстрат для визначення фактору Ха pNAPEP-1065, 25 мг | 1,000 | паков |

Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним/міжнародним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений повинен надати відповідний документ або його копію.