02.02.2026  р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви для проведення експериментально-валідаційних досліджень, за кодом ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-P-2026-02-02-000466-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  1 008 084,68 грн . (один мільйон вісім тисяч вісімдесят чотири гривні 68 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 168014.11 грн..

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 1 008 084,68 грн . (один мільйон вісім тисяч вісімдесят чотири гривні 68 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 168014.11 грн..

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня  2026 року включно.

| № | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Опис та характеристика товару. Хімічні властивості. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антитромбін III з людської плазми ліофил. порошок, ≥95% (SDS-PAGE), 125UG/уп. | Паков. | 16 | CAS номер: 90170-80-2 Одиниць/мг білка: 49 Заявлена ​​активність визначається за допомогою аналізу інгібування бичачого тромбіну. Одна одиниця утворює комплекс та інгібує одну одиницю бичачого тромбіну при температурі 25 градусів Цельсія, використовуючи 5-хвилинну інкубацію в присутності гепарину. Чистота ≥ 95%: Підтверджено В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову та гарантійний лист від офіційного дистриб'ютора на території України, яким гарантує можливість поставки. |
| 2 | Хромогенний субстрат для тромбіну, 25 мг | Паков. | 3,000 | Чистота ВЕРХ: 98% Розчинність у воді: 27,5 mg/mL Вміст вільного пара-нітроаніліну (ОД405 нм): 0,228 В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову. |
| 3 | Хромогенний субстрат для Фактору Xa, 25 мг | Паков. | 3,000 | Чистота ВЕРХ: 99% Розчинність у воді: 25,5 mg/mL Вміст вільного пара-нітроаніліну (ОД405 нм): 0,228 В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову. |
| 4 | Фактор X Активований (Xa) з бичачої плазми (водно-гліцериновий розчин), 50 UG,1 уп. | Паков. | 3,000 | CAS номер: 9002-05-5 Зовнішній вигляд (колір): Безбарвний Зовнішній вигляд (мутність): Прозорий Зовнішній вигляд (форма): Рідина мг/мл (УФ): ≤ 13,0 Білок (одиниць/мг): ≥ 50 В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову та гарантійний лист від офіційного дистриб'ютора на території України, яким гарантує можливість поставки. |
| 5 | Тромбін із плазми людини, ліофілізований порошок, 10 віал/1уп. | Паков. | 1,000 | CAS номер: 9002-04-4 Після розведення з 1 мл H2O один флакон містить 10 мг бичачого сироваткового альбуміну, 0,15 М NaCl та 0,05 М цитрату натрію, pH 6,5. Зовнішній вигляд (колір): білий Зовнішній вигляд (форма): порошок ОДИННИЦЬ NIH/флакон: ≥ 10 В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову та гарантійний лист від офіційного дистриб'ютора на території України, яким гарантує можливість поставки. |
| 6 | P45680-100ML (+)-a-Пінен, 98%, 100 мл | Паков. | 1,000 | CAS номер: 7785-70-8 Зовнішній вигляд (колір): безбарвний Зовнішній вигляд (форма): рідина Інфрачервоний спектр: відповідає структурі Питоме обертання: 35–54° Концентрація: у чистому вигляді Енантіомерний надлишок: ≥ 85,0 % Чистота (ГХ): ≥ 97,5 % В складі тендерної пропозиції надати документ, який підтверджує дані параметри - сертифікат аналізу з перекладом на українську мову. |

Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним/міжнародним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений повинен надати відповідний документ або його копію.