08.04.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дистиляційний прилад за К’єльдалем  , за кодом ДК 021:2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-04-08-003773-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  325 344,41 грн. (триста двадцять п'ять тисяч триста сорок чотири гривні 41 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 54224.07 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 325 344,41 грн. (триста двадцять п'ять тисяч триста сорок чотири гривні 41 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 54224.07 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 30 червня. 2026 року включно.

Закупівля дистиляційного приладу зумовлена гострою виробничою необхідністю відновлення безперервного процесу лабораторних досліджень. Основними завданнями лабораторії є розробка та валідація фармакопейних стандартних зразків, що вимагає критично високої точності визначення вмісту азоту (білка) за класичним методом К’єльдаля.

Попередньо використовуване обладнання, а саме прилад для дистиляції Buchi 316 Distillation unit, повністю вийшло з ладу, вичерпало свій експлуатаційний ресурс і не підлягає ремонту. Для недопущення зриву виконання державних та науково-дослідних програм виникла термінова потреба у придбанні сучасного аналога.

При виборі обладнання замовник керувався принципами сумісності, технологічної однорідності та метрологічної стабільності лабораторного комплексу. Обладнання повино бути  технологічно суміжним із наявною інфраструктурою та іншим основним допоміжним обладнанням лабораторії (вузли мінералізації, дигестори, лабораторний посуд), що спрощує інтеграцію приладу та навчання персоналу.

Ефективність дистиляції: вилучення азоту на рівні ≥ 99.5%.

Продуктивність: швидкий цикл дистиляції — не більше 4–5 хвилин для збору 100 мл дистиляту.

Конструкційні особливості конденсатора: наявність запатентованого титанового конденсатора, що забезпечує стабільне охолодження (температура дистиляту строго нижче 35°C для запобігання втратам азоту) та низьке споживання води (близько 0.5 л/хв).

Захист систем: краплевловлювач із хімічно стійкого технополімеру для максимального терміну служби приладу без потреби частого сервісного обслуговування.

Безпека: автоматичне дозування реагентів (натрію гідроксиду, борної кислоти, води відповідно до специфікації моделі), наявність датчиків безпеки (захисні дверцята, датчик встановлення пробірки, контроль потоку охолоджуючої води).

Відповідність міжнародним стандартам: прилад повинен забезпечувати виконання аналізів у повній відповідності до вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ), а також стандартів AOAC, ISO, EPA, DIN та принципів GLP.