21.05.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Віали, коричн. скло, шир. отві, вставка 0,3 мл, ND9,  за кодом ДК 021:2015:33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2026-05-21-002282-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: за рахунок власних коштів підприємства від господарської діяльності, затверджених Фінансовим планом.

136 450,20 грн  (сто тридцять шість тисяч чотириста п'ятдесят гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 22741.7 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  25 грудня 2026 року включно

Закупівля спеціалізованого лабораторного скляного посуду (віал та вставок) зумовлена виробничою потребою у забезпеченні безперервного процесу високоточних аналітичних досліджень. Віали є критично важливими витратними матеріалами для роботи автоматичних дозаторів (автосамплерів) хроматографічних систем (ВЕРХ та ГХ), які використовуються для розробки, атестації та валідації Державних стандартних зразків (ДФУ ЗС), а також для контролю якості лікарських засобів. Потреба у закупівлі викликана постійним використанням віал під час поточних випробувань та необхідністю оновлення запасу матеріалів суворо визначеного стандарту та геометрії.

З огляду на призначення посуду для високочутливого хроматографічного аналізу фармацевтичної продукції, до предмета закупівлі висуваються такі специфічні фізико-хімічні та конструкційні вимоги:

Матеріал (коричневе скло): Віали мають бути виготовлені з високоякісного боросилікатного скла першого гідролітичного класу (Type I Class B). Коричневе скло забезпечує надійний захист світлочутливих сполук, розчинів та стандартних зразків від фотохімічної деструкції та УФ-випромінювання під час очікування в автосамплері.

Конструкція отвору та різьби (Широкий отвір, ND9): Гвинтова різьба стандарту ND9 (9 мм) є універсальною та забезпечує сумісність із робототехнічними автосамплерами провідних виробників хроматографів (Agilent, Shimadzu, Waters тощо). Широкий отвір (Wide opening) мінімізує ризик поломки голки автосамплера при введенні проби та полегшує процес ручного дозування реагентів.

Внутрішні вставки (0,3 мл): Наявність інтегрованих або сумісних вставок (inserts) об'ємом 0,3 мл із конічним дном є обов'язковою для роботи з мікрооб'ємами зразків та дороговартісними фармакопейними стандартами. Конічна форма забезпечує максимальне вилучення рідини голкою автосамплера без залишку (мінімальний мертвий об'єм).

Інертність та чистота: Поверхня скла повинна мати високу хімічну стійкість та інертність, щоб повністю виключити вилуговування іонів металів або адсорбцію полярних аналітів на стінках віали, що може спотворити результати хроматографічного розділення.

Пакування: Поставка має здійснюватися у спеціалізованих чистокімнатних упаковках (чистих боксах), що гарантує відсутність пилу, пл