17.07.2026 р.
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""
61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33
ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  
Фільтри для води та комплектуючі, код за ДК 021:2015: 42910000-8— Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2026-07-15-005311-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість предмета  закупівлі:
[bookmark: _heading=h.p495syw53r9p]Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)
Розмір бюджетного призначення: за рахунок власних коштів підприємства від господарської діяльності, затверджених Фінансовим планом/
17 704,83 грн без ПДВ (сімнадцять тисяч сімсот чотири гривні 83 копійки) без. ПДВ.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до  31 серпня  2026  року включно .
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до реальних потреб замовника та з урахуванням нормативних документів до цього виду товару. Закупівля даного обладнання та комплектуючих необхідна для забезпечення належного та безперебійного процесу очищення й підготовки холодної води для потреб установи.
Кількісні та детальні технічні характеристики номенклатури закупівлі:
1. Корпус потрійного магістрального фільтра на рамі (Орієнтир: Aquafilter HHBB10B або еквівалент) — 2 шт.
Характеристики: Потрійна магістральна система очищення для холодної води. Типорозмір колб — Big Blue 10" (10BB). Змонтована на міцній металевій станині (рамі) з антикорозійним покриттям. Обов'язкова комплектація 3 манометрами для контролю тиску на вході/виході та кнопками для скидання тиску. Підключення: різьбове, латунні вставки розміром 1" (або не менше 3/4"). Максимальний робочий тиск: не менше 6 бар.
2. Картридж механічного очищення шнуровий (Орієнтир: Aquafilter FCPP5M10B або еквівалент) — 4 шт.
Характеристики: Матеріал виготовлення — високоякісна поліпропіленова нитка (шнур). Типорозмір: 10" Big Blue (10BB). Рейтинг фільтрації: 5 мікрон. Призначення: первинне видалення з води піску, іржі, окалини та мулу.
3. Картридж пом'якшуючий (Орієнтир: Aquafilter FCCST10BB або еквівалент) — 4 шт.
Характеристики: Склад — високоякісна іонообмінна смола (натрій-катіоніт) харчового класу. Типорозмір: 10" Big Blue (10BB). Призначення: ефективне зниження жорсткості води, заміна іонів кальцію і магнію на іони натрію для запобігання утворенню накипу.
4. Картридж з активованого вугілля у блоці (Орієнтир: Aquafilter FCCBL10BB-P або еквівалент) — 4 шт.
Характеристики: Матеріал — пресоване активоване бітумне або кокосове вугілля (Carbon Block). Типорозмір: 10" Big Blue (10BB). Призначення: видалення активного хлору, хлорорганічних сполук, пестицидів, а також суттєве поліпшення органолептичних властивостей води (смак, запах, колір).
Загальні та якісні вимоги до товару:**
Стан та якість: Товар повинен бути абсолютно новим, таким, що не перебував в експлуатації, не мати жодних дефектів, сколів чи тріщин пластику. Рік випуску товару — не раніше 2025/2026 років.
Екологічність та безпека: Матеріали корпусів та фільтрувальних елементів мають бути виготовлені з високо якісного харчового пластику та сировини, яка є повністю безпечною для контакту з питною водою.
Комплектність корпусу: Разом із потрійним магістральним корпусом у комплекті обов'язково постачаються: ключ для колб, три центруючі кільця для картриджів та інструкція користувача.
Упаковка: Поставка здійснюється у заводській тарі (упаковці) підприємства-виробника, що гарантує захист від пошкоджень під час транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання: Гарантія на корпус магістрального фільтра становить не менше 12 місяців з моменту поставки замовнику.

