30.09.2026 р.
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""
61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33
ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади
[bookmark: _Hlk239060349]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   Лабораторне обладнання для зневоднення етанолу (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2026-09-30-012918-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до кошторису (фінансового плану) установи на поточний рік та затвердженого плану закупівель. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.
 Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Розрахунок очікуваної вартості проведено методом порівняння ринкових цін на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій від офіційних постачальників аналітичного та лабораторного обладнання в Україні відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості.
Враховуючи специфіку, імпортне походження високоточних приладів та повний комплекс додаткових умов, визначена очікувана вартість є економічно обґрунтованою, відповідає актуальному рівню ринкових цін на момент оголошення закупівлі та забезпечує максимальну економію і ефективність використання коштів підприємства.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 
295 678,05 грн (двісті дев'яносто п'ять тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 05 копійок) з урахуванням ПДВ, витрат на транспортування, калібрування та гарантійне обслуговування.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до реальних технологічних потреб Відділу валідації та стандартних зразків (ВтаСЗ) замовника.
Технологічна доцільність: Закупівля здійснюється з метою організації та безперебійного забезпечення процесу одержання фармакопейних стандартних зразків Державної Фармакопеї України (ФСЗ ДФУ) — етанолу безводного Р у кількості до 5000 мл за одне завантаження. Нагальна потреба підтверджена наявністю понад 20 офіційних звернень від сторонніх замовників щодо постачання цього матеріалу.
Комплексність рішення: Обладнання та лабораторні комплектуючі закуповуються як єдиний взаємопов'язаний технологічний комплект. Відсутність або виключення будь-якого з елементів унеможливлює або критично ускладнює проведення відповідного етапу зневоднення та дистиляції.
Обґрунтування складових комплекту:
Сушильна шафа Memmert UF55plus (або еквівалент) необхідна для високоточної активації та регенерації молекулярного сита сорбенту. Примусова конвекція забезпечує рівномірність прогріву.
Колбонагрівач Daihan DH.WHM12038 (або еквівалент) на 6000 мл забезпечує рівномірне нагрівання без відкритого полум'я, що є критичною вимогою безпеки при роботі з легкозаймистими рідинами (ЛЗР).
Скляні компоненти (колби, адаптери, насадка Кляйзена, холодильник Лібіха, алонж від Lenz/SIMAX або еквівалент) підібрані за об'ємом (6000 мл) та взаємозамінними розмірами шліфів (60/46 та 29/32) для забезпечення повної герметичності та безпеки дистиляційного процесу. Кількість деяких виробів передбачає резерв через крихкість скла.
Лотки з нержавіючої сталі AISI 316L та силіконові шланги є хімічно й термічно стійкими допоміжними матеріалами для розміщення сорбенту та підведення охолодження.
Якісні вимоги: Весь товар має бути новим (випуску не раніше 2024 року). Складне обладнання обов'язково повинно відповідати діючим Технічним регламентам України (низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності та обмеження використання деяких небезпечних речовин RoHS). Для сушильної шафи вимагається сертифікат про калібрування для забезпечення точності вимірювань.


